## PRESUPUESTO
Departamento de Obras Públicas Municipales.
PROYECTO: | Mercado y Matadero Municipal Nigua, Segunda etapa
LUGAR: | SAN GREGORIO NIGUA
UNIDAD: | Compra y Contrataciones
FECHA: | 20/10/2023
A | Construccion Matadero (Segunda Etapa)
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | UD | P.U | P.T | MONTO TOTAL
1 | ESTRUCTURA METALICA(TECHO CORRAL Y MATADERO) |  |  |  |  | 0
1.01 | Construccion techo de Nave, Incluye Techo de Aluzinc Acanalado, Caño de Techo, Caballete de techo, Tormillo Estructurares, Pernos de anclaje, Correa de techo, Tensore de correa, Bajante pluviales, Placa de apoyo en union, Soldadura de elementos, Pintura de miembro contra oxido, Visaje de estructura, . Acero a utilizar: para miembros estructurales, vigas , A-572, grado 50 para placas de apoyos y uniones, A-36, Para tornillos A-325, la construccion se hara bajo la Norma , ACI-318,AISC, Y AWS Y MOPC.. | 337.14 | M2 |  | 0
2 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
2.01 | Zapata de columnas corral 1.00 x 1.00*0.35mx Ø1/2 h=0.35, | 2.8 | M3 |  | 0
2.02 | Pedestales (0.30. x 0.30) 8 de 1/2" y EST Ø3/8"@0.20, hormigón 210/kg/cm2 | 0.864 | M3 |  | 0
3 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
3.01 | Pañete | 657.61 | M2 |  | 0
3.02 | Fraguache | 131.522 | M2 |  | 0
3.03 | Canto | 170.8 | ML |  | 0
3.04 | Pintura de muro dos mano acrílico | 657.61 | M2 |  | 0
4 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 0
4.01 | Ventanas corredera de Aluminioy vidrio claro 3/16 y Perfil P65 | 217.86 | P2
4.02 | Puerta Comercial de doble hoja en perfilería blanca tradicional 2.00m x 2.10m | 1 | UND
4.03 | Puerta Comercial de doble hoja en perfilería blanca tradicional 1.50m x 2.70m | 1 | UND
4.04 | Puerta de Plolimetálica con marco y con llavín (0.90m x 2.70m) | 4 | UND
4.05 | Puerta enrollable 1.50 x 2.70 m | 1 | UND
5 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0
5.01 | Cerámica de Piso 0.30 x 0.30 | 56.22 | M2
5.02 | Torta de Piso para colocar cerámica | 56.22 | m2
5.03 | Piso granito 0.30m x 0.30 fondo gris | 237.8784 | M2
5.04 | Zócalo de granito 0.07X 0.30m | 111.19 | ML
5.05 | Revestimiento de cerámica de paredes 0.30x0.60m en baños | 96.552 | M2
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
6.01 | Suministro instalacion de lamparas, tipo estanca 48''. | 19 | ud
6.02 | Instalacion salidas cenitales alambradas con 5 pies de cable de goma. | 19 | ud
6.03 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco | 21 | ud
6.04 | Suministro e instalacion de switch transfer de 200 amps monofasico con breaker con contactores. | 1 | ud
6.05 | Suminitro e instalacion extractor tipo plafon S&P modelo CFP-120 ducteado al exteror con ducto flexible 3''. | 2 | ud
6.06 | Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | 12 | ud
6.07 | Acometida alimentacion electrica Transfer y Panel Board desde el transformador y el generador electrico, compuesta de 2 lineas de cable 3/0, 1 linea neutro de cable #2 y una linea tierra #4. | 40 | Pies
6.08 | Acometida alimentacion electrica Panel Board desde el transformador y el generador electrico, compuesta de 2 lineas de cable 3/0, 1 linea neutro de cable #2 y una linea tierra #4. | 150 | Pies
6.09 | Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución General) N1CAJA BREAKER G.E. TL30420C 30 CIRCUITOS 200A 3PH | 1 | ud
6.1 | Suministro e Instalación de Load Center e instalacion del matadero (Panel de Distribución) CAJA DE BREAKER 1F 24 CIRC. 24 CIRCUITO 125A 1PH. | 1 | PA
6.11 | Transformador tipo PadMounted 37.5 KVA | 1 | UD
6.12 | Canalizacion acometida electrica para cable URD #2 al 100% alimentacion transformadot tipo Pad Mounted 37.5Kva | 300 | Pies
6.13 | Alimentadores Aires acondicionados. | 1 | PA
7 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
7.01 | Instalación de sistema sanitario (Salidas de agua potable, drenaje sanitario de 2´´, drenaje sanitario de 4´´, rejillas de piso, etc) | 1 | P.A
7.02 | Suministro e Instalación Inodoros Convix Blanco | 4 | UND
7.03 | Lavamanos | 4 | UND
7.04 | Orinales | 2 | UND
7.05 | Registros sanitarios | 4 | UND
7.06 | Trampa de Grasa | 1 | UND
7.07 | Tope de Granito para Lavamanos | 5 | M2
7.08 | Suministro y colocacion de divisiones de baño en melanina | 1 | p.a
8 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
8.01 | Plafón comercial Vinyl Yeso 0.60 x 0.60 | 56.22 | M2
8.02 | Gabinetes y meseta | 1 | P.A
8.03 | Mesas de trabajo en Acero Inoxidable 304 con niveladores en las patas y refuerzos tipo omega debajo de las mesas. Cuya medidas principales son : Mesa 120´´ x 24´´ x 36´´, Mesa de 171´´ x 24´´ x 36´´ y otra Mesa en L de 156´´ x 24´´ x 36´´ y 150´´ x 24´´ x 36´´. | 1 | PA
8.04 | Fregadero Industrial de 3 pozas en acero inoxidable 304 con medidas principales de 127´´ x 30´´ x 34´´ y 8 patas con sus niveladores en tubos redondos de 1 1/2´´. | 1 | UND
8.05 | Suministro y regado Tierra para Corral | 7 | m³
9 | OTROS |  |  |  |  | 0
9.01 | CUARTO FRÍO | 1 | PA
Suministro e Instalación de C/F DIM 4.65 X 2.82 X 2.50 MTS CON PLANCHA PANELES PARA CUARTO FRIO 3 PULG A 2.50 MTS PAREDES Tipo sandwich, Pre-Pintado Blanco / Material resistente al interperie.
PLANCHA PANELES PARA CUARTO FRIO 3 PULG A 2.82 MTS TECHOS Tipo sandwich, Pre-Pintado Blanco / Material resistente al interperie.
PLANCHA AISLANTE PARA PISO DE CUARTO FRIO A 3 PULG DE ESPESOR
PUERTA TIPO AMERICANA DIM 1.20 X 1.95 MTS
MTS MATERIALES GASTABLE
MTS INSTALACION EN LA CIUDAD
Evap. C/D 12K BTU 220/1/60 (LET120B). Unidad Copeland 3 HP 220/1/60 HT-MT-LT Varios Ref, Tubería de cobre, aislante tubería, Termostado, válvulas, filtros, etc.
10 | Construccion planta de tratamiento según diseño, (ver presup. Anexo) | 1 | PA |  | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal Matadero |  | 0
Contruccion Mercado (Segunda Etapa)
| PARTIDAS | CANTIDAD | UD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VALOR
11 | TERMINCACIONES DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
11.01 | fraguache | 1903.31 | m2 |  | 0
11.02 | pañete interior y exterior (incluye cantos y mochetas) | 1903.31 | m2
12 | TERMINACIONES |  |  |  |  | 0
12.01 | suministro y colocacion ceramica Piso de baño | 34.3 | m2
12.02 | suministro y colocacion ceramica pared de baño | 98.52 | m2
12.03 | suministro y colocacion de tope de granito para lavamanos | 8.2 | m2
13 | PINTURA |  |  |  |  | 0
13.01 | pintura base | 1903.31 | m²
13.02 | pintura interior y exterior | 1903.31 | m2
13.03 | imprimado de antioxidante industrial y pintado 2 manos de esmalte | 377.99 | m2
14 | PORTAJE, VENTANA Y HERRERIA |  |  |  |  | 0
14.01 | Ventanas corredera de Aluminio y vidrio claro 3/16 y Perfil P65 | 37.46 | P2
14.02 | suministro y colocacion de puertas enrrollables en locales mercado | 138.32 | m2
14.03 | suministro y colocacion de puertas polimetal para los baños | 2 | ud
14.04 | Suministro y colocación Portón de Metal corrediza con estructura en perfiles 2´´x 2´´ y diseño inferior en tola negra lisa. (Ver detalle de diseño en planos) | 3 | ud
14.05 | suministro y colocación de ventanas metalicas tipo Louvers. | 136.22 | m2
14.06 | Suministro y colocación de Verja Metálica Frontal en perfiles HG de 2´´x 1´´, con sus terminaciones en pintura antioxido gris. (Ver detalle de diseño en planos) | 74.09 | m2
14.07 | Suministro y colocacion de Puerta Peatonal Metálica en Tola HN 1/16´´ de 1.00m x 2.10m | 1 | UND
15 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
15.01 | Suministro e Instalación de sistema sanitario mercado ( drenaje sanitario de 2´´, drenaje de 3´´, drenaje sanitario de 4´´, rejillas de piso, Canaleta central con parrilla en Hierro, etc) | 1 | P.A
15.02 | Suministro e Instalación Inodoros Convix Blanco | 6 | UND
15.03 | Lavamanos | 7 | UND
15.04 | Orinales | 2 | UND
15.05 | Registros sanitarios | 4 | UND
15.06 | Trampa de Grasa | 1 | UND
15.07 | Tope de Granito para Lavamanos | 5 | M2
15.08 | Salida Agua Potable. 1/2" - Polietileno 18mm | 20 | ud
15.09 | Bomba de agua marca Matra TDm T/JET/60 de 1HP con su tanque hidroneumático de fibra de 42 gls. | 1 | ud
15.1 | Caseta en blocks de 6´´ para Bomba Hidraúlica, esto con sus terminaciones en pañete, puerta metálica e instalaciones eléctricas. | 1 | PA
16 | INSTALACIONES ELECTRICAS ,VER PRESUPUESTO ANEXO |  |  |  |  | 0
16.01 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra del mercado nuevo de Nigua, para estos fines se realizara una sanja preparada con carbón, sal y barras de cobre y cable desnudo THHN #2/0, se interconectara el aterrizaje de la planta, transformador y estructuras del mercado. | 1 | PA
16.02 | Suministro instalacion de lamparas, tipo estanca 48''. | 16 | ud
16.03 | Lampara tipo high bay 100W 6500K | 18 | ud
16.04 | Suministro e instalacion de lampara tipo cobra iluminacion exterior de 100 Watts LED | 20 | ud
16.05 | Poste de iluminación 35 pies de altura. | 13 | ud
16.06 | Instalacion salidas cenitales alambradas con 5 pies de cable de goma. | 34 | ud
16.07 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco | 38 | ud
16.08 | Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | 16 | ud
16.09 | Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1") | 100 | pl
16.1 | Suministro e Instalación de Load Center e instalacion del mercado (Panel de Distribución) CAJA DE BREAKER 1F 24 CIRC. 24 CIRCUITO 125A 1PH. | 1 | ud
16.11 | Salidas para conexion abanicos area de mercado e instalacion de los mismos. | 8 | UD
16.12 | Canalizacion en tuberia EMT tuberias principales para circuitos electricos desde el cuarto electrico. | 200 | UD
16.13 | Canalizacion tuberias principales interiores para Data | 1 | PA
16.14 | Pararayos Polimerico 9Kva | 1 | UD
17 | SUMINISTRO DE GENERADOR ELECTRICO |  |  |  |  | 0
17.01 | Generador marca Montana con motor Cummis, 40 KW, monofasico 208/220V, para exterior silencioso. Incluye Izado de Equipo | 1 | UD
18 | PARQUEO PRINCIPAL y AREA DE CARGA Y DESCARGA DE MERCADO Y MATADERO (VER DETALLE ANEXO) | 1 | PA |  |  | 0
19 | Verja perimetral, Mercado y matadero, ver presupuesto anexo | 1 | PA |  |  | 0
20 | CALLE LATERAL INTERNA QUE CONDUCE HACIA LA ENTRADA DEL ÁREA DE CARGA Y DESCARGA DEL MERCADO Y MATADERO (VER DETALLE ANEXO) | 1 | PA |  |  | 0
21 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
21.01 | LIMPIEZA | 1 | p.a
22 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
22.01 | Pedestales (60x60) 8Ø 3/4" Y 8Ø 1/2" - 3/8"@0.20m 1:2:4 CON LIGADORA, hormigón 210/kg/cm2 | 17.28 | M3
|  |  |  | Subtotal Mercado |  | 0
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Dirección Técnica |  |  | 10% | 0
| Gastos Administrativos |  |  | 3% | 0
| Seguros, poliza y fianza |  |  | 2% | 0
| Transporte de materiales y equipos |  |  | 2% | 0
| Ley 6/86 |  |  | 1% | 0
| supervision |  |  | 3% | 0
| ITBIS norma 07-07 |  |  | 1.8% | 0
| Decreto 319-98- CODIA |  |  | 0.1% | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| IMPREVISTO |  |  | 3% |  | 0
| TOTAL GASTOS |  |  |  |  | 0
ELABORADO POR: